BELAC 6-103 Rev 2-2013

Checklist en vue de l’évaluation de la conformité aux exigences

de la norme EN ISO/CEI 17020:2012

Cette liste doit être utilisée en relation avec le texte de la norme EN ISO/CEI 17020: 2012 « évaluation de la conformité – exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection »

La liste est construite comme suit :

- la première colonne décrit un point spécifique de la norme;

- la deuxième colonne permet d’évaluer la documentation;

- la troisième colonne permet d’évaluer la mise en application;

- la quatrième colonne est utilisée pour enregistrer des remarques.

N° dossier :						Nom de l'organisme :

Date:

# Nom:

# Mise en application : 01.03.2013

| 4 Exigences générales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Impartialité et indépendance |  |  |  |
| 4.1.1 Les activités d'inspection sont réalisées avec impartialité. |  |  |  |
| 4.1.2 L'organisme d'inspection est responsable de l'impartialité de ses activités d'inspection et ne permet pas que des pressions commerciales, financières ou d'autres types de pressions, compromettent l'impartialité. |  |  |  |
| 4.1.3 L'organisme identifie en continu les risques susceptibles de porter atteinte à son impartialité. Cette identification inclut les risques découlant de ses activités ou de ses relations, ou les relations de son personnel. |  |  |  |
| 4.1.4 Si un risque pour l'impartialité est identifié, l'organisme d'inspection démontre comment il l'élimine ou le minimise. |  |  |  |
| 4.1.5 La direction de l'organisme d'inspection s'engage à exercer ses activités d'inspection en toute impartialité. |  |  |  |
| 4.1.6 L'organisme d'inspection est indépendant dans la mesure exigible compte tenu des conditions dans lesquelles il fournit ses services. Selon ces conditions, il doit satisfaire aux exigences minimales stipulées dans l'Annexe A comme souligné ci-dessous. |  |  |  |
| a) Un organisme d'inspection assurant des inspections de tierce partie satisfait aux exigences de type A de A.1 (organisme d'inspection de tierce partie). |  |  |  |
| b) Un organisme d'inspection, assurant des inspections de première partie ou de deuxième partie ou les deux, qui constitue une partie distincte et identifiable de l'organisation agissant dans les domaines de la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés, et qui fournit des prestations d'inspection uniquement à son organisation mère (organisme d'inspection interne), satisfait aux exigences du type B de A.2. |  |  |  |
| c) Un organisme d'inspection, assurant des inspections de première partie ou de deuxième partie ou les deux, qui constitue une partie identifiable mais pas nécessairement une partie distincte de l'organisation impliquée dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés, et qui fournit des prestations d'inspection à son organisation mère, à d'autres parties ou aux deux, doit satisfaire aux exigences du type C de A.3. |  |  |  |

| 4.2 Confidentialité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 L'organisme d'inspection doit être responsable, dans le cadre des engagements juridiquement exécutoires, de la gestion de toutes les informations obtenues ou générées au cours de ses activités d'inspection. L'organisme d'inspection doit indiquer au client, à l'avance, les informations qu'il a l'intention de rendre publiques. À l'exception des informations que le client met à la disposition du public, ou lorsqu'il en a été convenu entre l'organisme d'inspection et le client (par exemple dans le but de répondre aux réclamations), toutes les autres informations doivent être tenues pour confidentielles. |  |  |  |
| 4.2.2 Quand l'organisme d'inspection est tenu par la loi de diffuser des informations confidentielles ou lorsqu'il y est autorisé par des engagements contractuels, le client ou la personne concernée doivent être avisés des informations divulguées, sauf si la loi l'interdit. |  |  |  |
| 4.2.3 Les informations sur le client, obtenues auprès de sources autres que le client (par exemple plaignant, autorités de régulation), doivent être traitées comme confidentielles. |  |  |  |

| 5 Exigences structurelles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Exigences administratives |  |  |  |
| 5.1.1 L'organisme d'inspection est une entité juridique ou une partie définie d'une entité juridique, de sorte à pouvoir être tenu juridiquement responsable de toutes ses activités d'inspection. |  |  |  |
| 5.1.2 Un organisme d'inspection qui constitue une partie d'une entité juridique impliquée dans des activités autres que des activités d'inspection est identifiable à l'intérieur de cette entité. |  |  |  |
| 5.1.3 L'organisme d'inspection possède des documents décrivant les activités pour lesquelles il est compétent. |  |  |  |
| 5.1.4 L'organisme d'inspection possède une assurance en responsabilité civile adéquate ou des réserves financières suffisantes pour couvrir les responsabilités découlant de ses actions. |  |  |  |
| 5.1.5 L'organisme d'inspection a des documents qui définissent les conditions contractuelles dans le cadre desquelles il fournit ses prestations d'inspection, sauf lorsqu'il fournit ses services d'inspection à l'entité légale dont il fait partie. |  |  |  |

| 5.2. Organisation et management |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 L'organisme d'inspection est structuré et géré de façon à préserver son impartialité. |  |  |  |
| 5.2.2 L'organisme d'inspection est organisé et géré de façon à lui permettre de maintenir son aptitude à exécuter ses activités d'inspection. |  |  |  |
| 5.2.3 L'organisme d'inspection a défini et documenté les responsabilités et la structure de l'organisation chargée de l'émission des rapports. |  |  |  |
| 5.2.4 Lorsque l'organisme d'inspection forme une partie d'une entité légale en charge d'autres activités la relation entre ces autres activités et les activités d'inspection êst définie. |  |  |  |
| 5.2.5 L'organisme d'inspection a un ou plusieurs responsables techniques disponible(s) qui assument l'entière responsabilité de l'exécution des activités d'inspection en conformité avec la présente Norme internationale. |  |  |  |
| 5.2.6 L'organisme d'inspection a une ou plusieurs personnes nommément désignée(s) pour assurer, en cas d'absence, le remplacement de tout responsable technique, pour assurer la continuité des activités d'inspection. |  |  |  |
| 5.2.7 L'organisme d'inspection a une description de fonctions ou d'autres documents pour chacune des catégories de fonction au sein de son organisation, impliquée dans les activités d'inspection. |  |  |  |

| 6 Exigences en matière de ressources |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Personnel |  |  |  |
| 6.1.1 L'organisme d'inspection a défini et documenté les exigences de compétence pour tous les membres du personnel impliqués dans les activités d'inspection, y compris les exigences en matière de formation initiale, de formation continue, de connaissances techniques, d'aptitudes et d'expérience. |  |  |  |
| 6.1.2 L'organisme d'inspection emploie ou a conclu des contrats, avec un nombre suffisant de personnes, possédant les compétences exigées, y compris, si nécessaire, la capacité à émettre des jugements professionnels, à exécuter le type, l' étendue et le volume de ses activités d'inspection. |  |  |  |
| 6.1.3 Le personnel chargé des inspections a des qualifications, une formation, une expérience appropriée et une connaissance satisfaisante des exigences des inspections à réaliser. Ce personnel a également une connaissance adéquate de la technologie utilisée pour la fabrication des produits inspectés, le fonctionnement des processus et la prestation des services, la manière dont les produits sont utilisés, les processus sont opérés, les services fournis, et tous les défauts pouvant survenir durant l'utilisation du produit, toute défaillance dans le fonctionnement des processus et toutes déficiences dans la prestation des services. Le personnel comprend l'incidence des écarts détectés par rapport à l'utilisation normale des produits, le fonctionnement des processus et la prestation des services. |  |  |  |
| 6.1.4 L'organisme d'inspection doit clairement indiquer à chaque personne ses obligations, ses responsabilités et son autorité. |  |  |  |
| 6.1.5 L'organisme d'inspection doit avoir des procédures documentées pour sélectionner, former, qualifier formellement et assurer la surveillance des inspecteurs et autres membres du personnel impliqués dans des activités d'inspection. |  |  |  |
| 6.1.6 Les procédures documentées relatives à la formation (voir 6.1.5) traitent des étapes suivantes: une période d'initiation; une période de travail sous le tutorat d'inspecteurs expérimentés; une formation continue pour rester en phase avec le développement de la technologie et les méthodes d'inspection. |  |  |  |
| 6.1.7 La formation requise dépend de la capacité, des qualifications et de l'expérience de chaque inspecteur et des autres membres du personnel impliqués dans les activités d'inspection, ainsi que des résultats de la surveillance (voir 6.1.8). |  |  |  |
| 6.1.8 Des membres du personnel possédant une bonne connaissance des méthodes et des procédures d'inspection assurent une surveillance de tous les inspecteurs et des autres membres du personnel impliqués dans des activités d'inspection en vue d'obtenir des performances satisfaisantes. Les résultats de cette surveillance doivent être utilisés comme l'un des moyens d'identification des besoins en formation (voir 6.1.7). |  |  |  |
| 6.1.9 Chaque inspecteur fait l'objet d'observations sur site, à moins de disposer de suffisamment de preuves justifiant que l'inspecteur continue d'effectuer son travail avec compétence. |  |  |  |
| 6.1.10 L'organisme d'inspection tient à jour les enregistrements en matière de surveillance, formation initiale, formation continue, connaissances techniques, aptitudes, expérience et autorité de chaque membre de son personnel impliqué dans des activités d'inspection. |  |  |  |
| 6.1.11 Les membres du personnel impliqués dans les activités d'inspection ne sont pas rémunérés de façon à influer sur les résultats des inspections. |  |  |  |
| 6.1.12 L'ensemble du personnel de l'organisme d'inspection (qu'il soit interne ou externe) qui pourrait influencer les activités d'inspection agit de manière impartiale. |  |  |  |
| 6.1.13 L'ensemble du personnel de l'organisme d'inspection, ainsi que les sous-traitants, le personnel d'organismes externes ou les personnes externes agissant au nom de l'organisme d'inspection préservent la confidentialité de toutes les informations obtenues ou générées au cours des activités d'inspection, sauf si la loi en dispose autrement. |  |  |  |
| 6.2. Installations et équipements |  |  |  |
| 6.2.1 L'organisme d'inspection peut disposer d'installations et d'équipements appropriés pour lui permettre d'effectuer, avec compétence et en toute sécurité, toutes les activités en relation avec sa mission d'inspection. |  |  |  |
| 6.2.2 L'organisme d'inspection dispose de règles régissant l'accès et l'utilisation des installations et équipements servant à la réalisation des inspections. |  |  |  |
| 6.2.3 L'organisme d'inspection s'assure que les installations et équipements mentionnés en 6.2.1 sont, en permanence, adaptés à l'utilisation prévue. |  |  |  |
| 6.2.4 Tous les équipements ayant une influence significative sur les résultats de l'inspection sont définis et, lorsque cela est approprié, font l'objet d'une identification unique. |  |  |  |
| 6.2.5 Tous les équipements (voir 6.2.4) sont maintenus en bon état de fonctionnement, conformément à des procédures et des instructions documentées. |  |  |  |
| 6.2.6 Si applicable, tout équipement de mesure ayant une influence significative sur les résultats de l'inspection est étalonné avant d'être mis en service et ensuite étalonné selon un programme établi. |  |  |  |
| 6.2.7 Le programme d'étalonnage des équipements est conçu et mis en œuvre de manière à garantir chaque fois que cela est possible que tous les mesurages effectués par l'organisme d'inspection sont raccordés à des étalons nationaux ou internationaux de mesure, s'il en existe. Lorsque la traçabilité aux étalons de mesure nationaux ou internationaux n'est pas applicable, l'organisme d'inspection fournit des preuves suffisantes de la corrélation ou de l'exactitude des résultats d'inspection. |  |  |  |
| 6.2.8 Les étalons de référence détenus par l'organisme d'inspection ne sont utilisés que pour l'étalonnage à l'exclusion de toute autre utilisation. L'étalonnage des étalons de référence est réalisé par raccordement à un étalon de mesure national ou international. |  |  |  |
| 6.2.9 Si nécessaire, les équipements sont soumis à des contrôles en service entre les réétalonnages périodiques. |  |  |  |
| 6.2.10 Les matériaux de référence sont, si cela est possible, raccordés aux matériaux de référence nationaux ou internationaux quand il en existe. |  |  |  |
| 6.2.11 Si les résultats des activités d'inspection le nécessitent, l'organisme d'inspection dispose de procédures pour la sélection et l'approbation des fournisseurs, la vérification des marchandises et des services entrants, et garantir des installations de stockage appropriées. |  |  |  |
| 6.2.12 Si applicable, l'état des équipements stockés est évalué à des intervalles appropriés pour détecter toute détérioration. |  |  |  |
| 6.2.13 Si l'organisme d'inspection utilise des ordinateurs ou des équipements automatisés en relation avec les inspections, il s'assure que les logiciels sont adaptés à l'usage, des procédures pour protéger l'intégrité et la sécurité des données sont établies et mises en œuvre, et les ordinateurs et équipements automatisés sont maintenus en bon état de fonctionnement. |  |  |  |
| 6.2.14 L'organisme d'inspection dispose de procédures documentées pour traiter les équipements défectueux. Les équipements défectueux sont retirés de l'utilisation par isolement, identification ou marquage visible. L'organisme d'inspection étudie les conséquences des défauts sur les inspections précédentes et, si nécessaire, prendre une action corrective appropriée. |  |  |  |
| 6.2.15 Les informations pertinentes portant sur les équipements, y compris les logiciels, sont enregistrées. Ceci inclut l'identification et, le cas échéant, les informations relatives à l'étalonnage et à la maintenance. |  |  |  |
| 6.3.Sous-traitance |  |  |  |
| 6.3.1 L'organisme d'inspection effectue lui-même l'inspection qu'il a accepté, par contrat de réaliser. Lorsqu'un organisme d'inspection sous-traite une partie quelconque de l'inspection, il vérifie et est à même de démontrer que le sous-traitant possède les compétences lui permettant de réaliser les activités concernées et, lorsqu'il y a lieu, qu'il respecte les exigences requises stipulées dans la présente Norme internationale ou dans d'autres normes d'évaluation de la conformité. |  |  |  |
| 6.3.2 L'organisme d'inspection avise son client de son intention de sous-traiter une partie de l'inspection. |  |  |  |
| 6.3.3 Quand des sous-traitants réalisent une prestation, constituant une partie d'une inspection, l'organisme d'inspection conserve la responsabilité de la détermination de la conformité de l'objet inspecté aux exigences. |  |  |  |
| 6.3.4 L'organisme d'inspection enregistre et conserve les données relatives aux compétences de ses sous-traitants ainsi que les preuves de leur conformité aux exigences applicables de la présente Norme internationale ou à d'autre normes d'évaluation de la conformité. L'organisme d'inspection doit tenir à jour un registre de tous ses sous-traitants. |  |  |  |

| 7 Exigences relatives aux processus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.Méthodes et procédures d'inspection |  |  |  |
| 7.1.1 L'organisme d'inspection utilise les méthodes et les procédures d'inspection définies par les spécifications en référence auxquelles la conformité doit être déterminée. Lorsque ces méthodes et procédures ne sont pas définies, l'organisme d'inspection doit élaborer et utiliser des méthodes et des procédures spécifiques (voir 7.1.3). Si la méthode d'inspection proposée par le client est considérée comme inappropriée, l'organisme d'inspection doit l'en informer. |  |  |  |
| 7.1.2 L'organisme d'inspection dispose et fait usage d'instructions documentées adaptées portant sur la planification des inspections et sur les techniques d'inspection et d'échantillonnage, lorsque l'absence de ces instructions peut compromettre l'efficacité du processus d'inspection. Le cas échéant, l'organisme d'inspection doit posséder des connaissances suffisantes en matière de techniques statistiques pour s'assurer que les procédures d'échantillonnage sont statistiquement correctes et que le traitement et l'interprétation des résultats sont satisfaisants. |  |  |  |
| 7.1.3 Lorsque l'organisme d'inspection doit utiliser des méthodes ou des procédures d'inspection qui ne sont pas normalisées, ces méthodes et ces procédures sont pertinentes et entièrement documentées. |  |  |  |
| 7.1.4 Toutes les instructions, normes ou procédures, fiches de calculs, listes de contrôle et données de référence, relatives au travail de l'organisme d'inspection sont tenues à jour et disponibles pour le personnel. |  |  |  |
| 7.1.5 L'organisme d'inspection a un système de maîtrise des contrats ou des ordres de service garantissant que le travail à effectuer entre dans le cadre de ses compétences et que l'organisme possède les ressources adéquates pour répondre aux exigences, les exigences des personnes ou des entités qui font appel aux services de l'organisme d'inspection sont convenablement définies et les conditions spécifiques sont bien comprises de manière à transmettre des instructions non ambigües aux membres du personnel en charge de la mission, la réalisation de la prestation fait l'objet de revues régulières et d'actions correctives, et les exigences du contrat ou de l'ordre de service sont respectées. |  |  |  |
| 7.1.6 Lorsque l'organisme d'inspection utilise dans le cadre du processus d'inspection des informations fournies par toute autre partie, il vérifie la validité de ces informations. |  |  |  |
| 7.1.7 Les observations ou les données obtenues durant l'inspection sont enregistrées à temps pour éviter la perte d'informations pertinentes. |  |  |  |
| 7.1.8 Tout transfert de calculs ou de données fait l'objet d'une vérification appropriée. |  |  |  |
| 7.1.9 L'organisme d'inspection doit disposer d'instructions documentées pour réaliser l'inspection en toute sécurité. |  |  |  |
| 7.2. Manipulation des échantillons et objets présentés à l'inspection |  |  |  |
| 7.2.1 L'organisme d'inspection s'assure que les échantillons et éléments à inspecter disposent d'une identification unique afin d'éviter toute confusion quant à l'identité de ces échantillons et éléments. |  |  |  |
| 7.2.2 L'organisme d'inspection vérifie si l'objet à inspecter a reçu la préparation nécessaire pour être inspecté. |  |  |  |
| 7.2.3 Toute anomalie apparente notifiée à l'inspecteur ou constatée par celui-ci est enregistrée avant le début de l'inspection. En cas de tout doute sur l'aptitude de l'objet pour l'inspection prévue ou lorsque l'objet n'est pas conforme à la description fournie, l'organisme d'inspection contacte le client avant de commencer l'inspection. |  |  |  |
| 7.2.4 L'organisme d'inspection dispose de procédures documentées et des installations appropriées pour éviter la détérioration ou l'endommagement des objets inspectés, lorsqu'ils sont sous sa responsabilité. |  |  |  |
| 7.3. Enregistrements |  |  |  |
| 7.3.1 L'organisme d'inspection tient à jour un système d'enregistrements (voir 8.4) pour démontrer la bonne exécution des procédures d'inspection et en permettre son évaluation. |  |  |  |
| 7.3.2 Le certificat ou le rapport d'inspection peut tracer en interne quel(s) inspecteur(s) a (ont) réalisé l'inspection. |  |  |  |
| 7.4. Rapports d'inspection et certificats d'inspection |  |  |  |
| 7.4.1 La mission réalisée par l'organisme d'inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection ou d'un certificat d'inspection. |  |  |  |
| 7.4.2 Tout certificat/rapport d'inspection contient l'ensemble des éléments suivants: l'identification de l'organisme émetteur; une identification unique et une date d'émission; la (ou les) date(s) d'inspection; l'identification de l'objet (ou des objets) inspecté(s); une signature ou toute autre indication de validation, émanant du personnel autorisé; une déclaration de conformité le cas échéant; les résultats de l'inspection, sauf lorsqu'ils sont détaillés conformément à 7.4.3. |  |  |  |
| 7.4.3 Un organisme d'inspection émet un certificat d'inspection qui ne comporte pas les résultats d'inspection [(voir 7.4.2 g)] uniquement lorsqu'il peut aussi produire un rapport d'inspection contenant les résultats de l'inspection et que ce certificat d'inspection et le rapport d'inspection sont liés l'un à l'autre. |  |  |  |
| 7.4.4 Toutes ces informations (voir 7.4.2) sont rapportées correctement, avec précision et clarté. Lorsque le rapport d'inspection ou le certificat d'inspection comprend des résultats fournis par des sous-traitants, ces résultats sont clairement identifiés. |  |  |  |
| 7.4.5 Des corrections ou l'ajout d'éléments à un rapport ou un certificat d'inspection, déjà émis, sont enregistrées conformément aux exigences correspondantes de la présente section. Un certificat ou un rapport modifié identifie le certificat ou le rapport qu'il remplace. |  |  |  |
| 7.5. Réclamations et appels |  |  |  |
| 7.5.1 L'organisme d'inspection dispose d'un processus documenté pour enregistrer, analyser et traiter les réclamations et les appels. |  |  |  |
| 7.5.2 Une description du processus de traitement des réclamations et des appels est mise à disposition de toute partie intéressée sur demande. |  |  |  |
| 7.5.3 À réception d'une réclamation, l'organisme d'inspection confirme si la réclamation est liée aux activités d'inspection dont il a la responsabilité, et dans l'affirmative, il traite la réclamation. |  |  |  |
| 7.5.4 L'organisme d'inspection est responsable de toutes les décisions à tous les niveaux du processus de traitement des réclamations et appels. |  |  |  |
| 7.5.5 Les analyses et les décisions relatives aux appels ne donnent lieu à aucune action discriminatoire. |  |  |  |
| 7.6. Processus en matière de réclamations et appels |  |  |  |
| 7.6.1 Le processus de traitement des réclamations et appels comprend au moins les éléments et méthodes suivants: une description du processus de réception, de validation, d'examen de la réclamation ou de l'appel et de décision quant aux actions à entreprendre pour y répondre; le suivi et l'enregistrement des réclamations et des appels, y compris des actions entreprises pour y répondre; la garantie que toute action appropriée a été entreprise. |  |  |  |
| 7.6.2 L'organisme d'inspection recevant la réclamation ou un appel est responsable de la collecte et de la vérification de toutes les informations nécessaires lui permettant de valider cette réclamation ou cet appel. |  |  |  |
| 7.6.3 Dans la mesure du possible, l'organisme d'inspection accuse réception de la réclamation ou d'un appel, et il doit fournir au plaignant les rapports d'avancement et les résultats. |  |  |  |
| 7.6.4 La décision à signifier au plaignant est prise, ou examinée et approuvée par une ou des personnes n'ayant pas été impliquée(s) dans les activités d'inspection à l'origine de la réclamation ou de l'appel. |  |  |  |
| 7.6.5 Dans la mesure du possible, l'organisme d'inspection notifie dûment au plaignant la fin du processus de traitement de la réclamation ou de l'appel. |  |  |  |

| 8 Exigences en matière de système de management |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2 . Option A (système de management spécifique) |  |  |  |
| Le système de management de l'organisme traite les points suivants: documentation du système de management (par exemple manuel, politiques, définition des responsabilités, voir 8.2); maîtrise des documents (voir 8.3); maîtrise des enregistrements (voir 8.4); revue de direction (voir 8.5); audit interne (voir 8.6); actions correctives (voir 8.7); actions préventives (voir 8.8); réclamations et appels (voir 7.5 et 7.6). |  |  |  |
| 8.1.3. Option B (système de management ISO 9001) |  |  |  |
| L’organisme d'inspection a et tient à jour un système de management, conformément aux exigences de l'ISO 9001, et est capable de soutenir et démontrer une bonne exécution des exigences de la présente Norme internationale. (cfr option A : 8.2 -> 8.8). |  |  |  |
| 8.2. Documentation du système de management (Option A) |  |  |  |
| 8.2.1 La direction de l'organisme d'inspection a défini, documenté et teint à jour une politique et des objectifs pour répondre aux exigences de la présente Norme internationale, et doit assurer que cette politique et ces objectifs sont compris et mis en œuvre à tous les niveaux de l'organisme. |  |  |  |
| 8.2.2 La direction fournit la preuve de son engagement au développement et à la mise en œuvre du système de management et de son efficacité à assurer la bonne exécution des exigences de la présente Norme internationale. |  |  |  |
| 8.2.3 La direction de l'organisme d'inspection a nommé un membre de l'encadrement qui, nonobstant d'autres responsabilités, a la responsabilité et l'autorité pour notamment garantir que les processus et les procédures nécessaires au système de management sont définis, mis en œuvre et tenus à jour, et rendre compte à la direction de la performance du système de management et de toute nécessité d'amélioration. |  |  |  |
| 8.2.4 Tous les documents, les processus, les systèmes, les enregistrements, etc. se rapportant à l'exécution des exigences de la présente Norme internationale sont inclus, référencés dans la documentation du système de management ou reliés à elle. |  |  |  |
| 8.2.5 Tous les membres du personnel impliqués dans des activités d'inspection ont accès aux éléments de documentation du système de management et aux informations qui s'y rapportent et qui leur sont applicables. |  |  |  |
| 8.3. Maîtrise des documents (Option A) |  |  |  |
| 8.3.1 L'organisme d'inspection a mis en place des procédures de maîtrise des documents (internes et externes) liés au respect des exigences de la présente Norme internationale. |  |  |  |
| 8.3.2 Ces procédures décrivent les mesures nécessaires pour approuver l'adéquation des documents avant leur diffusion, revoir, si nécessaire mettre à jour et approuver à nouveau les documents, assurer que les modifications et le statut de la version en vigueur des documents sont identifiés, assurer la mise à disposition sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes des documents applicables, assurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables, assurer que les documents d'origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion est maîtrisée, et prévenir toute utilisation non intentionnelle de documents périmés et les identifier convenablement s'ils sont conservés dans un but quelconque. |  |  |  |
| 8.4. Maîtrise des enregistrements (Option A) |  |  |  |
| 8.4.1 L'organisme d'inspection a mis en place des procédures pour définir les mesures nécessaires à l'identification, au stockage, à la protection, à l'accessibilité, à la durée de conservation et à l'élimination des enregistrements relatifs à la réalisation des exigences de la présente Norme internationale. |  |  |  |
| 8.4.2 L'organisme d'inspection a mis en place des procédures définissant une période de conservation des enregistrements qui soit cohérente avec ses obligations contractuelles et légales. L'accès à ces enregistrements doit être conforme aux dispositions en matière de confidentialité. |  |  |  |
| 8.5. Revue de direction (Option A) |  |  |  |
| 8.5.1. Généralités |  |  |  |
| 8.5.1.1 La direction de l'organisme d'inspection a des procédures pour revoir, à intervalles planifiés, son système de management afin de garantir qu'il demeure pertinent, adéquat et efficace, y compris les politiques et les objectifs déclarés relatifs au respect des exigences de la présente Norme internationale. |  |  |  |
| 8.5.1.2 Ces revues sont réalisées au moins une fois par an. Sinon, il doit être procédé à une revue exhaustive découpée en plusieurs étapes (revue permanente) se déroulant sur 12 mois. |  |  |  |
| 8.5.1.3 Les enregistrements des revues sont conservés. |  |  |  |
| 8.5.2. Données d'entrée de la revue |  |  |  |
| Les données d'entrée de la revue de direction comprennent les informations sur |  |  |  |
| a) les résultats des audits internes et externes, b) les retours d'information des clients et des parties intéressées, liés au respect des exigences de la présente Norme internationale, c) l'état des actions préventives et correctives, d) le suivi des actions découlant des revues de direction précédentes, e) la réalisation des objectifs, f) les changements pouvant affecter le système de management, et g) les réclamations et les appels. |  |  |  |
| 8.5.3.Données de sortie de la revue |  |  |  |
| Les éléments de sortie de la revue de direction comprennent les décisions et les actions portant sur a) l'amélioration de l'efficacité du système de management et de ses processus, b) les améliorations de l'organisme d'inspection liées au respect des exigences de la présente Norme internationale, et c) les besoins en ressources. |  |  |  |
| 8.6. Audits internes (Option A) |  |  |  |
| 8.6.1 L'organisme d'inspection a des procédures relatives aux audits internes pour vérifier qu'il se conforme aux exigences de la présente Norme internationale et que le système de management est mis en œuvre et entretenu de manière efficace. |  |  |  |
| 8.6.2 Un programme d'audit est planifié, en tenant compte de l'importance des processus et des secteurs à auditer, ainsi que des résultats des audits précédents. |  |  |  |
| 8.6.3 L'organisme d'inspection réalise périodiquement, et de manière planifiée et systématique, des audits internes couvrant toutes les procédures afin de vérifier que le système de management est mis en œuvre et s'avère efficace. |  |  |  |
| 8.6.4 Les audits internes sont réalisés au moins une fois par an. |  |  |  |
| 8.6.5 L'organisme d'inspection assure que les audits internes sont réalisés par un personnel qualifié disposant des connaissances requises en matière d'inspection, d'audit et en ce qui concerne les exigences de la présente Norme internationale, les auditeurs n'auditent pas leur propre travail, les membres du personnel responsables du secteur audité sont tenus informés des résultats de l'audit, d) toutes les actions résultant des audits internes sont entreprises en temps opportun et de manière appropriée, e) toutes les opportunités d'amélioration sont identifiées, et f) les résultats de l'audit sont documentés. |  |  |  |
| 8.7. Actions correctives (Option A) |  |  |  |
| 8.7.1 L'organisme d'inspection a des procédures pour identifier et gérer les non-conformités de ses opérations. |  |  |  |
| 8.7.2 L'organisme d'inspection prends également, si nécessaire, des actions pour éliminer les causes de non-conformités afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. |  |  |  |
| 8.7.3 Les actions correctives sont adaptées aux effets des non-conformités rencontrées. |  |  |  |
| 8.7.4 Les procédures définissent les exigences en matière a) d'identification des non-conformités, b) de détermination des causes de non-conformité, c) de correction des non-conformités, d) d'évaluation de la nécessité d'entreprendre des actions pour garantir que les non-conformités ne se reproduiront pas, e) de détermination et de mise en œuvre, en temps opportun, des actions nécessaires, f) d'enregistrement des résultats des actions mises en œuvre, et g) de revue de l'efficacité des actions correctives mises en œuvre. |  |  |  |
| 8.8. Actions préventives (Option A) |  |  |  |
| 8.8.1 L'organisme d'inspection a des procédures relatives aux actions préventives permettant d'éliminer les causes de non-conformités potentielles. |  |  |  |
| 8.8.2 Les actions préventives sont adaptées aux effets probables des problèmes potentiels. |  |  |  |
| 8.8.3 Les procédures relatives aux actions préventives définissent les exigences en matière d'identification des non-conformités potentielles et de leurs causes, d'évaluation de la nécessité d'entreprendre des actions pour éviter l'apparition de non-conformités, de détermination et de mise en œuvre des actions nécessaires, d'enregistrement des résultats des actions mises en œuvre, et de revue de l'efficacité des actions préventives mises en œuvre. |  |  |  |

Exigences d'indépendance concernant les organismes d'inspection (normative)

A.1. Exigences pour les organismes d'inspection (Type A)

L'organisme d'inspection cité en 4.1.6 a) doit répondre aux exigences ci-dessous.

| L'organisme d'inspection est indépendant des parties engagées. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L'organisme d'inspection et son personnel ne sont engagés dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne leurs activités d'inspection. En particulier, ils ne peuvent jouer aucun rôle dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés. |  |  |  |
| L’organisme d'inspection ne fait pas partie d'une entité juridique agissant dans les domaines de la conception, de la production, de la fourniture, de l'installation, de l'acquisition, de la possession, de l'utilisation ou de la maintenance des objets qu'il inspecte. |  |  |  |
| L’organisme d'inspection n’est pas lié à une entité juridique séparée agissant dans les domaines de la conception, de la production, de la fourniture, de l'installation, de l'acquisition, de la possession, de l'utilisation ou de la maintenance des objets inspectés par : un même propriétaire, sauf lorsque les propriétaires n'ont pas la capacité d'influer sur les résultats d'une inspection des personnes nommées par un propriétaire commun aux conseils d'administration ou leur équivalent dans les organisations, hormis lorsqu'ils exercent des fonctions qui n'ont aucune influence sur les résultats d'une inspection relever directement du même niveau supérieur de management, sauf lorsque cela ne peut pas influencer sur le résultat d'une inspection, des dispositions contractuelles ou d'autres moyens qui peuvent influencer les résultats d'une inspection |  |  |  |

A.2. Exigences applicables aux organismes d'inspection (Type B)

L'organisme d'inspection cité en 4.1.6 b) doit répondre aux exigences ci-dessous.

| L'organisme d'inspection ne peut fournir des services d'inspection qu'à l'organisation dont il fait partie. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les responsabilités du personnel d'inspection sont clairement séparées de celles du personnel employé à d'autres fonctions et cette séparation doit être établie par une identification organisationnelle et par les méthodes d'émission des rapports de l'organisme d'inspection au sein de l'organisation mère. |  |  |  |
| L'organisme d'inspection et son personnel ne s'engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne leurs activités d'inspection. En particulier, ils ne doivent jouer aucun rôle dans la conception, la production, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés. |  |  |  |

A3. Exigences applicables aux organismes d'inspection (Type C)

L'organisme d'inspection cité en 4.1.6 c) doit répondre aux exigences ci-dessous.

| L'organisme d'inspection doit disposer, au sein de son organisation, de dispositifs organisationnels et de procédures documentées garantissant une séparation adaptée des responsabilités et des comptabilités entre l'inspection et les autres activités. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les activités de conception, fabrication, fourniture, installation, service et maintenance, et les activités d'inspection d'un même objet, réalisées par un organisme d'inspection de Type C ne doivent pas être exécutées par la même personne. Exception: une prescription réglementaire autorise explicitement une personne appartenant à un organisme d'inspection de Type C à exécuter tant des activités de conception, production, fourniture, installation, service et maintenance, que des activités d'inspection d'un même objet, dans la mesure où cette exception ne compromet pas les résultats de l'inspection |  |  |  |